ПАМЯТКА

О ПРАВИЛАХ  ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ В БЫТУ

Из-за пренебрежения правилами пользования бытовыми газовыми приборами происходят отравления от угарного газа, в результате которых гибнут и страдают люди. В связи с этим Администрация Октябрьского района и МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!!!

При эксплуатации газовых приборов

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-      самовольно подключать, переставлять и ремонтировать газовые приборы;

-   пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах),    решетках     вентиляционных каналов;

-      осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы без    согласования с соответствующими организациями;

-      вносить изменения в конструкцию газовых приборов.  Изменять устройство дымовых и  вентиляционных каналов и заклеивать их или замуровать;

-      устанавливать водонагревательные колонки, отопительные котлы в ванных комнатах и банных помещениях;

-      оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

-    допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не знающих правил  пользования газовыми приборами;

-       пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

-       привязывать к газовым трубам и плитам веревки для сушки белья;

-     пользоваться газовыми приборами при отсутствии в дымоходах тяги и при   неисправной  автоматике   безопасности,   обеспечивающей  перекрытие  газа  при аварийном отключении.

Отопительные печи и котлы, водонагревательные колонки, камины должны иметь дымоходы с выходом наружу (не менее 0,7 м выше конька кровли).

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить тягу в дымоходе до и после включения газового прибора.

При появлении запаха газа необходимо: немедленно перекрыть краны к газовым приборам и на приборах, не зажигать огонь, не включать и выключать электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение и вызывать аварийную службу по т. «04».

Помните, неуклонное выполнение этих правил — залог безопасности вашей жизни!

Центральная аварийно-диспетчерская газовая служба г. Пензы-04;56-28-54;56-28-34

Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пензы - 05; 63-10-05

Единый номер вызова экстренных оперативных служб г. Пензы - 112